(Değişik:RG-29/8/2026-33355) Ek-3

Özel Hastanelerde Bulundurulması Zorunlu Asgari Araç Gereç Tür ve Miktarları

Aşağıdaki listede adı geçmeyen uzmanlık dallarına ait poliklinikler için Ek 3/P1 sayılı listedeki, yataklı servisler için Ek 3/S1 sayılı listedeki, ameliyathaneler için Ek 3/4 sayılı listedeki, müdahale odaları için Ek 3/M1 sayılı listedeki araç gereç tür ve miktarları aranır.

| Yataklı Servisler (Ek 3/S1) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Tansiyon aleti | her yataklı servis için en az 1 adet |
| 2 | Steteskop | her yataklı servis için en az 1 adet |
| 3 | Ateş Ölçer | her yataklı servis için en az 1 adet |
| 4 | EKG cihazı | her yataklı servis için en az 1 adet |
| 5 | Pansuman Arabası | her yataklı servis için en az 1 adet |
| 6 | Pansuman seti | her yataklı servis için en az 1 adet |
| 7 | Tedavi Arabası | her yataklı servis için en az 1 adet |
| 8 | Boy kilo ölçer | her yataklı servis için en az 1 adet |
| 9 | Otoskop-Oftalmoskop seti | her yataklı servis için en az 1 adet |
| 10 | Acil müdahale arabası | her yataklı servis için en az 1 adet |
| 11 | Laringoskop-Ambu Seti | her yataklı servis için en az 1 adet |
| 12 | Defibrilatör | her yataklı servis için en az 1 adet |
| 13 | Aspiratör cihazı | her yataklı servis için en az 1 adet |
| 14 | Seyyar oksijen tüpü | her yataklı servis için en az 1 adet |
| 15 | Hastabaşı monitörü | yeteri kadar |
| 16 | Hasta Karyolası ve yatağı | Servis yatak sayısı kadar |
| 17 | Serum askısı | Servis yatak sayısı kadar |
| 18 | Hasta önü yemek masası | Servis yatak sayısı kadar |
| 19 | Hasta başı komodini | Servis yatak sayısı kadar |
| 20 | Refakatçi koltuğu | Servis yatak sayısı kadar |
| 21 | Hasta taşıma sandalyesi | her yataklı servis katı için en az 1 |
| 22 | Sedye | her yataklı servis katı için en az 1 |
| 23 | İlaç dolabı | her yataklı servis için en az 1 |
| 24 | Tıbbi sarf malzeme dolabı | her yataklı servis için en az 1 |

| Poliklinik odası (Ek 3/P1) Her poliklinik odası için |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Doktor çalışma masası | 1 adet |
| 2 | Doktor çalışma koltuğu | 1 adet |
| 3 | Hasta oturma koltuğu | 2 adet |
| 4 | Muayene masası* | 1 adet |
| 5 | Eskabo | 1 adet |
| 6 | Paravan (veya uygun seperatör) | 1 adet |
| 7 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 8 | Steteskop | 1 adet |
| 9 | Ateş Ölçer | 1 adet |
| 10 | Boy kilo ölçer | 1 adet |
| 11 | Otoskop-Oftalmoskop seti | 1 adet |
| 12 | Alet-malzeme arabası | 1 adet |
|  | * Göz hastalıkları ve KBB branşları için muayene üniti, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji polikliniklerinde jinekolojik masa muayene masası olarak kabul edilir. |  |

| Servis/poliklinik müdahale odası (Ek 3/M1) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 2 | Steteskop | 1 adet |
| 3 | Acil Müdahale sedyesi | 1 adet |
| 4 | Acil müdahale arabası | 1 adet |
| 5 | Alet-malzeme arabası | 1 adet |
| 6 | Muayene lambası | 1 adet |
| 7 | Hastabaşı monitörü | 1 adet |
| 8 | Laringoskop-Ambu Seti | 1 adet |
| 9 | Defibrilatör | 1 adet |
| 10 | Aspiratör cihazı | 1 adet |
| 11 | Seyyar oksijen tüpü | 1 adet |
| 12 | Çalışma taburesi | 1 adet |
| 13 | İlaç dolabı | 1 adet |

| Ameliyathane (Ek 3/2) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Ameliyat masası | Ameliyathane odası sayısı kadar |
| 2 | Ameliyat tavan lambası | Ameliyathane odası sayısı kadar |
| 3 | Anestezi cihazı | Ameliyathane odası sayısı kadar |
| 4 | Anestezi sehpası | Ameliyathane odası sayısı kadar |
| 5 | Anestezi siperi | Ameliyathane odası sayısı kadar |
| 6 | Anestezi malzeme dolabı | Ameliyathane odası sayısı kadar |
| 7 | Laringoskop ve ambu seti | Ameliyathane odası sayısı kadar |
| 8 | Cerrahi aspiratör cihazı | Ameliyathane odası sayısı kadar |
| 9 | Radyolojik tetkikleri görüntüleme sistemi | Ameliyathane odası sayısı kadar |
| 10 | Elektro koter cihazı | Ameliyathane odası sayısı kadar |
| 11 | Cerrahi alet masası | Ameliyathane odası sayısı kadar |
| 12 | Ay masa | ihtiyaç halinde ilgili ameliyat odasında en az 1 adet |
| 13 | Mayo masası | Ameliyathane odası sayısı kadar |
| 14 | Tabure | Ameliyathane odası sayısı kadar |
| 15 | Ameliyathane dolabı | Ameliyathane odası sayısı kadar |
| 16 | Çöp Kovası | Ameliyathane odası sayısı kadar |
| 17 | Tıbbi atık kovası | Ameliyathane odası sayısı kadar |
| 18 | Seyyar röntgen cihazı | Ameliyat Salonunda en az 1 adet |
| 19 | Kan gazı cihazı | Ameliyat Salonunda en az 1 adet |
| 20 | Defibrilatör | Ameliyat Salonunda en az 1 adet |
| 21 | Entübasyon tüpleri (her boyda) | Ameliyathane odası sayısı kadar en az 5'er adet |
| 22 | Aspirasyon kateterleri (her boyda) | Ameliyathane odası sayısı kadar en az 5'er adet |
| 23 | Nazogastrik sonda (her boyda) | Ameliyathane odası sayısı kadar en az 5'er adet |
| 24 | Merkezi oksijen, hava, azot protoksit kaynağı veya taşınabilir tüpler | Her ameliyat odasında |
| 25 | Larengeal maske (her boyda) | Ameliyat Salonunda en az 1'er adet |
| 26 | Steril cerrahi setler |  |
|  | a) Acil müdahale seti | 1 adet |
|  | b) Dren takma seti | 1 adet |
|  | c) Trakeostomi seti | 1 adet |
|  | d) Balon takma seti | 1 adet |
|  | e) Cut-down seti | 1 adet |
| 27 | Saat ve oda ısısını gösterir düzenek | Her ameliyat odasında |

| Acil Servis (Ek 3/3) |  |
| --- | --- |
| 1 | Hastane bünyesinde acil servislerle ilgili mevzuatta tanımlanan seviyesine uygun araç ve gereç bulundurulur. |

| Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi (Ek 3/4) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A) Poliklinik (Ek 3/P1)'e ek olarak |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Cerrahi aspiratör | 1 adet |
| 2 | Cerrahi mikromoor | 1 adet |
| 3 | Ayna | 100 adet |
| 4 | Sont | 100 adet |
| 5 | Presel | 100 adet |
| 6 | Davye takımı (10‘lu) | 2 takım |
| 7 | Elavatör bein | 10 adet |
| 8 | Elavatör Tohms (sağ-sol ) takımı | 10 adet |
| 9 | Elavatör Winter (sağ-sol) | 10 adet |
| 10 | Cerrahi küret (çeşitli boylarda) | 10 adet |
| 11 | Periost elevatörü | 10 adet |
| 12 | Kemik pensi | 2 adet |
| 13 | Kemik eğesi | 2 adet |
| 14 | Port-egü | 5 adet |
| 15 | Düz makas | 5 adet |
| 16 | Eğri makas | 5 adet |
| 17 | Ekartör (çeşitli boylarda) | 5 adet |
| 18 | Çelik küvet (büyük) | 5 adet |
| 19 | Çelik küvet (küçük) | 5 adet |
| 20 | Bistüri sapı (3 numara) | 5 adet |
| 21 | Çekiç | 2 adet |
| 22 | Guj | 2 adet |
|  | B) Ameliyathane (Ek 3/2)'ye ek olarak |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Guj | 2 adet |
| 2 | Ekskavatör | 5 adet |
| 3 | Siman fulvarı | 5 adet |
| 4 | Amalgam fulvarı | 5 adet |
| 5 | Ağız spatülü | 5 adet |
| 6 | Siman spatülü | 5 adet |
| 7 | Periodotal küret seti | 5 adet |
| 8 | Fizyodispanser | 1 adet |
| 9 | Fizyodispanser uyumlu mikromotor | 1 adet |
| 10 | Pyasemen-Angldruva | 1 adet |
| 11 | Pyasemen ve Angldruva için, kemiğe yönelik çeşitli prezler | 1 adet |
| 12 | Davye seti | 1 adet |
| 13 | Elevatör çeşitleri | yeteri kadar |
| 14 | Çene kırığı seti | 1 adet |
| 15 | İmplant seti (vakaya göre bulundurulmalıdır) | 1 adet |
| 16 | Sinüs cerrahisi seti | 1 adet |
| 17 | Orthognatik cerrahi seti (vakaya göre bulundurulmalıdır) | 1 adet |
| 18 | Gömülü diş-Apikal Rezeksiyon cerrahisi seti | 1 adet |

| Beyin ve Sinir Cerrahisi (Ek 3/5) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A) Poliklinik (Ek 3/P1)'e ek olarak |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Refleks seti | 1 adet |
| 2 | Diyapozon | 1 adet |
| 3 | Mezüre | 1 adet |
|  | B) Servis (Ek 3/S1)'e ek olarak |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Refleks çekici | 1 adet |
| 2 | Diyapozon | 1 adet |
| 3 | Mezura | 1 adet |
| 4 | Servikal Traksiyon Cihazı (Yetişkin Boy) | 1 adet |
| 5 | Walker | 1 adet |
| 6 | Ventrikül/Lomber ponksiyon ve drenaj seti | 1 adet |
| 7 | Trakeostomi seti | 1 adet |
| 8 | Dikiş seti | yeteri kadar |

| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Ek 3/6) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A) Poliklinik (Ek 3/P1)'e ek olarak |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | El dermatoskobu | 1 adet |
| 2 | Elektrokoter cihazı | 1 adet |
| 3 | Kryoterapi cihazı | 1 adet |
| 4 | Wood lambası |  |
| 5 | Binoküler mikroskop | 1 adet |
|  | B) Servis (Ek 3/S1) listesi |  |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ek 3/7) |  |  |
|  | A) Poliklinik (Ek 3/P1) listesi |  |
|  | B) Servis (Ek 3/S1) listesi |  |
|  | C) Tedavi Ünitesi |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Galvano-faradi cihazı | 2 adet |
| 2 | Orta frekanslı cihazlar (ekspanansiyel akım cihazı, enterferansiyal akım cihazı) | 1 adet |
| 3 | Diadinamik | 1 adet |
| 4 | Kısa dalga diatermi cihazı (değişik dalga boylarında) | 1 adet |
| 5 | Ultrasonografi cihazı | 1 adet |
| 6 | Enfraruj | 2 adet |
| 7 | Işık banyoları | 2 adet |
| 8 | Parafin banyosu | 1 adet |
| 9 | Tens cihazı | 2 adet |
| 10 | Hot Pock kazanı | 1 adet |
| 11 | Hot Pock paketleri (değişik boyutlarda) | yeteri kadar |
| 12 | Galvanik akımlı dörtlü kap | 1 adet |
| 13 | Egzersiz ve masaj cihazı (çeşitli) | 5 adet |
| 14 | Su altı basınç masaj : | 1 adet |
|  | a.Girdap banyosu (üst ekstremite için) |  |
|  | b.Girdap banyosu (alt ekstremite için) |  |
| 15 | Servikal ve lomber traksiyon cihazı | 1 adet |
|  | D) Rehabilitasyon Ünitesi (C tedavi ünitesinde) yer alan araç gereçlere ek olarak) |  |
| 1 | Paralel bar | 1 adet |
| 2 | Omuz çarkı | 1 adet |
| 3 | Parmak merdiveni | 1 adet |
| 4 | Egzersiz minderleri (çeşitli) | yeteri kadar |
| 5 | Küçük halter (çeşitli ağırlıklarda) | yeteri kadar |
| 6 | Kum torbaları (çeşitli ağırlıklarda) | yeteri kadar |
| 7 | Koltuk değneği ve baston | yeteri kadar |
| 8 | Eğitim merdiveni (yükseklikleri farklı) | 1’er adet |
| 9 | Ayakta durma masası | 1 adet |
| 10 | Sedye | 1 adet |
| 11 | Hasta taşıma sandalyesi | 2 adet |
| 12 | Walker | 2 adet |

| Göğüs Cerrahisi (Ek 3/8) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A) Poliklinik (Ek 3/P1) listesi |  |
|  | B) Servis (Ek 3/S1)'e ek olarak |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Plevra ponksiyon iğnesi | yeteri kadar |
| 2 | Trakeostomi kanülleri | yeteri kadar |
| 3 | Forsepsler | yeteri kadar |
| 4 | Fiberoptik bronkoskop | 1 adet |
| 5 | Göğüs Drenaj Seti | yeteri kadar |
| 6 | Torax katater (Dren) 24-28-32 Nolu | yeteri kadar |
| 7 | Plevra drenaj katater | yeteri kadar |
| 8 | Soğuk buhar aleti | 1 adet |
| 9 | Pulse oksimetri | 2 adet |
| 10 | Göğüs tüpü (farklı ebatlarda) | yeteri kadar |
| 11 | Kapalı sualtı drenaj seti | 1 adet |
| 12 | Ultrasonik nebulizatör | 1 adet |
|  | C) Ameliyathane (Ek 3/2)'ye ek olarak |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Özofagoskop (forsepslerle birlik) | 1 adet |
| 2 | Mediostinoskop (forsepslerle birlik) | 1 adet |
| 3 | Bronkoskop (Rijit+Fleksbıl) ve 0 derece optik | 1 adet |
| 4 | Soğuk ışık kaynağı | 1 adet |
| 5 | Videotorakoskopi seti (talum) | 1 adet |
| 6 | Mediastinoskopi seti (talum) | 1 adet |
| 7 | Otomatik sternum testeresi |  |

| Göğüs Hastalıkları (Ek 3/9) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A) Poliklinik (Ek 3/P1) listesi |  |
|  | B) Servis (Ek 3/S1)'e ek olarak |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Plevra ponksiyon iğnesi | yeteri kadar |
| 2 | Trakeostomi kanülleri | yeteri kadar |
| 3 | Rigid bronkoskop | 1 adet |
| 4 | Fiberoptik bronkoskop | 1 adet |
| 5 | Pulse oksimetri cihazı | 2 adet |
| 6 | Soğuk buhar uygulama cihazı | 2 adet |
| 7 | Ultrasonik nebulizatör | 2 adet |

| Göz Hastalıkları (Ek 3/10) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A) Poliklinik (Ek 3/P1)'e ek olarak |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Snellen eşeli/ Chart Projektör | 1 adet |
| 3 | İndrekt Oftalmaskop | 1 adet |
| 4 | Retinoskop | 1 adet |
| 5 | Fokometre | 1 adet |
| 6 | Üç aynalı kontakt lens (gonyolens) | 1 adet |
| 7 | + 90 D. Asferik lens | 1 adet |
| 8 | Şaşılık derecesi ölçümü için prizma cetveli ve /veya tekli prizma seti | 1 adet |
| 9 | Biomikroskop+Applanasyon tonometresi ile birlikte | 1 adet |
| 10 | Tanı cihazları | 1 adet |
|  | a) Biyometrik ultrasonofrafi cihazı | 1 adet |
|  | b) Arka segment ultrasonografi cihazı (vitrektomi yapılacaksa) | 1 adet |
| 11 | Muayene masası veya göz ünitesi | 1 adet |
|  | B) Servis (Ek 3/S1)'e ek olarak |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Göze özel ilaç tepsisi | 2 adet |
| 2 | Göz el lambası | 2 adet |
| 3 | Ameliyat sonrası muayene odası |  |
|  | a)Biomikroskop | 1 adet |
|  | b)Aplanasyon ve/veya pulse-air tonometre | 1 adet |
|  | c) Punktum-dilatasyonu-lavajı sistemi | 1 adet |
|  | d) Ayarlanabilir sütür teknolojileri için gerekli cerrahi aletler | yeteri kadar |
|  | C) Ameliyathane (Ek 3/2)'ye ek olarak |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Koaksiyel ameliyat mikroskobu | 1 adet |
| 2 | Yükseltip alçaltılabilir ameliyat masası | 1 adet |
| 3 | Tercihen yükseltip alçaltılabilir operatör ameliyat koltuğu | 2 adet |
| 4 | Fakoemülsifikasyon cihazı | 1 adet |
| 5 | Dekolman cerrahi seti | 1 adet |
| 6 | Katarakt cerrahi seti (PEKKE+IOL) | 1 adet |
| 7 | Katarakt cerrahi seti (Fako+IOL) | yeteri kadar |
| 8 | Glokom cerrahi seti | 1 adet |
| 9 | Şaşılık cerrahi seti | 1 adet |
| 10 | DSR cerrahi seti | 1 adet |

| Kadın Hastalıkları ve Doğum (Ek 3/11) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A) Poliklinik (Ek 3/P1)'e ek olarak |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Jinekolojik muayene masası | 1 adet |
| 2 | Ultrasonografi cihazı | 1 adet |
|  | B) Servis (Ek 3/S1)'e ek olarak Doğum Salonu |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Jinekolojik muayene masası | 1 adet |
| 2 | Doğum masası | 1 adet |
| 3 | Over pensi | 2 adet |
| 4 | 1, 2, 3 dişli rahim pensi | 2’şer adet |
| 5 | Rahim küretleri | 1 seri |
| 6 | Hegar bujileri | 1 seri |
| 7 | Histerometre | 1 adet |
| 8 | Vajinal spekülüm | yeteri kadar |
| 9 | Doğum için vakum cihazı | 1 adet |
| 10 | Arter klempleri | 4 adet |
| 11 | El doppleri | 1 adet |
| 12 | Serviks için koparma biyopsi pensi | 1 adet |
| 13 | Tenakulum | yeteri kadar |
| 14 | Uterus elevatör pensi | 1 adet |
| 15 | Vajinal valvler | 4 adet |
| 16 | Foley sondalar (16-18 numara) | 1 düzine |
| 17 | Küvöz veya Transport küvözü | 1 adet |
| 18 | USG cihazı Trans vaginal Prop ile | 1 adet |
| 19 | Diagnostik laparaskop | 1 adet |
| 20 | Fetal monitör (NST) | 2 adet |
| 21 | Doğum seti | yeteri kadar |
| 22 | Karmen enjektör (Çeşitli boyda uçları) | yeteri kadar |
| 23 | Rubin Kanülü | 1 adet |
| 24 | Menstürel regülasyon ve diğer küretaj setleri | 2 şer adet |
| 25 | Aile planlaması polikliniği için RİA uygulama seti | 2 adet |
| 26 | Aile Planlaması danışmanlığı için Eğitim malzemesi | yeteri kadar |

| Kardiyoloji (Ek 3/12) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A) Poliklinik (Ek 3/P1)'e ek olarak |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | EKG cihazı | 1 adet |
| 2 | Ritim holteri | 2 adet |
| 3 | Tansiyon Holteri | 1 adet |
| 4 | Strest Test (Efor ) Cihazı | 1 adet |
| 5 | Echokardiyografi cihazı | 1 adet |
|  | B) Servis (Ek 3/S1)'listesi |  |
|  | C) Koroner anjiografi ünitesi (Koroner anjiografi yapılan hastanelerde zorunludur) |  |
|  | Ek 3/M1'e ek olarak |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Anjio cihazı | 1 adet |
| 2 | Geçici Pace Maker | 2 adet |

| Nükleer Tıp (Ek 3/13) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A) Poliklinik (Ek 3/P1) listesi |  |
|  | B) Servis (Ek 3/S1)'listesi |  |
|  | C) Sıcak Oda |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Çeker ocak | 1 adet |
| 2 | Buzdolabı | 1 adet |
| 3 | Radyoaktif atık kurşun bekletme kovası | 2 adet |
| 4 | Evsel atıklar için çöp kovası | 1 adet |
| 5 | Kurşun önlük | 1 adet |
| 6 | Kurşun gözlük | 1 adet |
| 7 | Kurşun eldiven | 1 adet |
| 8 | Tiroid ve gonad koruyucu | 1'er adet |
| 9 | Kurşun blok ve tuğlalar | yeteri kadar |
| 10 | Kurşun enjektör kılıfı | 2 adet |
| 11 | Kurşun enjektör taşıma kapları | 5 adet |
| 12 | Doz kalibratörü | 1 adet |
| 13 | Elektrik ocağı | 1 adet |
|  | Ç) Çekim Odası |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Gama kamera | en az 1 adet |
| 2 | Kurşun önlük | 1 adet |
| 3 | Tiroid koruyucu | 1 adet |
|  | D) Efor Odası |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Efor cihazı | 1 adet |
| 2 | Kurşun önlük | 1 adet |
| 3 | Steteskop ve tansiyon aleti | 1 adet |
| 4 | Defibrilatör | 1 adet |
| 5 | Acil çantası | 1 adet |
| 6 | Ambu | 1 adet |
| 7 | Tiroid koruyucu | 1 adet |
| 8 | Radyoaktif atıklar için kurşun çöp kovası | 1 adet |
|  | E) Rapor Odası |  |
|  | Türü | Miktarı |
| 1 | Uptake cihazı | tercihe bağlı |
| 2 | Ventilasyon sistemi | tercihe bağlı |
| 3 | Raporlama ünitesi | tercihe bağlı |

* Tıbbi cihazların düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonu yapılır.